|  | Общество с ограниченной ответственностью Электротекс-ИН |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: 302040, Россия, г.Орел, ул. Лескова 19 www.etx-in.ru Телефон: (4862) 51-03-07 Эл.почта: sales@etx-in.ru |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на применение устройства плавного пуска (УПП)

1. Информация о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О, должность) |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

2. Описание объекта

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Тип механизма (насос, вентилятор и т.п.). Укажите марку и наименование по проектной документации |  |
| Тип двигателя | синхронный асинхронный |
| Марка двигателя |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная частота вращения вала двигателя |  |
| Номинальный cos(φ) двигателя |  |
| Кратность тока при прямом пуске двигателя в составе технологического агрегата |  |
| Длительность прямого пуска двигателя в составе технологического агрегата |  |
| Момент инерции агрегата, приведенный к валу двигателя (для инертных механизмов) |  |
| Момент трогания механизма, приведенный к валу двигателя |  |
| Цель установки УПП | Снижение пускового тока (укажите желаемую кратность пускового тока двигателя при пуске от УПП:______________________________________ Плавность нарастания момента иное (указать ________________________________ _______________________________________________) |
| Планируется пуск на нагруженный двигатель? | да нет |
| После установки УПП должна ли сохраниться возможность прямого пуска? | да нет |
| Количество двигателей, пускаемых от одного УПП |  |
| Максимальное число пусков | ____________ пусков за время ___________ |
| Минимальный интервал времени между двумя последовательными пусками от одного УПП |  |
| Имеется ли АСУ, которая будет управлять УПП | да (укажите способ управления: релейные входы интерфейс RS485 c протоколом Modbus) нет |
| Необходимая коммутационная аппаратура монтируется | заказчиком самостоятельно поставщиком УПП |

Дополнительно целесообразно предоставить:

- однолинейную схему системы электроснабжения технологических агрегатов и оговорить требования к УПП, не указанные в опросном листе (при наличии);

- наличие ОПН в ячейке питания механизма и их тип;

- зависимость  момента на валу двигателя от скорости вращения (при наличии данных);

- величину тока двигателя при работе на разгруженный механизм (агрегат)

- графики зависимости кратности пускового тока  и кратности пускового момента двигателя (при наличии данных на двигатель механизма).